안전보건지킴이 점검결과

❍ 일시 : 2013년 6월 26일 14:00~18:00

❍ 참석자 : 공단 2인, 시청 2인, 한국타이어 3인

- 공단 : 김남호차장, 이영석과장

❍ 점검결과

[태화단기보호센터]

- 주소 : 대전 중구 보문산로 333

- 생활자 : 10명

- 특징 : 장애인 단기 보호 시설

문제점	개선(안)
[계단] o 계단 난간대 고정 헐거움 o 계단통로 내벽 곰팜이	o 난간대 신규 설치 또는 고정 필요 o 외벽 방수공사
[학습실] o 마당 지반 침하	o 하수도 공사 등을 통해 지반침하 방지

[새미래지역아동센터]

- 주소 : 대전 중구 당디로 93

- 생활자 : 19명

- 특  징 : 방과후 청소년 보호시설

문제점	개선(안)
[분전반] o 사무실 전원 불량 및 누전차단기 떨어짐	o 전반적인 전기안전 점검 및 정격 능력의 누전차단기 설치

사 진