안전보건지킴이 점검결과

❍ 일시 : 2013년 8월 22일 14:00~17:00

❍ 참석자 : 공단 3인, 시청 2인, 계룡건설 2인, 한국타이어 3인

- 공단 : 김남호차장, 손문대리, 이종선대리

❍ 점검결과

[꿈나무지역아동센터]

- 주소 : 대전 서구 중반5길 97

- 생활자 : 29명

- 특징 : 아동교육 시설

문제점	개선(안)
[사무실] o 출입문 도어체크 미설치	o 도어체크 설치하여 부딪힘 끼임 사고예방
[조리실] o 조리실 자동확산소화기 미설치 o 투척용 소화기 용기 파손 o 선풍기 방호조치 미흡	o 화재발생시 초기 진화 가능하도록 자동확산소화기 설치 및 투척용소화기 교체 o 선풍기에 망 또는 울을 설치하여 선풍기날개 접촉에 의한 사고예방
[반죽실] o 반죽기 방호덮개 안전간극 불량	o 신체가 접촉하지 못하도록 안전간극 유지하여 방호덮개 개선

[한울타리]

- 주소 : 대전 서구 조달청길87

- 생활자 : 50명

- 특  징 : 방과후 청소년 보호시설

문제점	개선(안)
[학습실] o 출입문 도어체크 미설치	o 도어체크 설치하여 부딪힘 끼임 사고예방
[조리실] o 조리실 자동확산소화기 미설치	o 화재발생시 초기 진화 가능하도록 자동확산소화기 설치

사 진